## 吉田建材（深圳）有限公司环境信息公示表
企业事业单位环境信息公开表
基础信息 | 企业名称 | 吉田建材（深圳）有限公司
| 注册地址 | 广东省深圳市宝安区沙井街道南环路512号
| 法定代表人 | 藤井宏明 | 联系电话 | 0755-27234288 | 传真 | 0755-27234588
| 职工人数 | 360人 | 占地面积 | 11.2万平方米 | 统一社会信用代码 | 91440300723044234B
| 注册资本 | 5900万美元 |  | 成立时间 | 2001-02-26
| 单位性质 | 外商独资 |  | 行业类型 | 铝合金门窗制造
| 产品及企业规模简介 | 吉田建材（深圳）有限公司成立于2001年2月26日，位于广东省深圳市宝安区沙井街道南环路512号。主要从事铝合金建筑型材和门窗的生产，公司占地面积112152平方米，建筑面积57272平方米。公司由威可楷（中国）投资有限公司100%控股。公司注册资本为5900万美元，属于外商独资企业。
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局
| 主要生产设备 | 溶解炉、保温炉、挤压机、拉伸机、切断机、表面处理生产线、碾压机、包装机、贴膜机、叉车、提升泵、三叶罗茨鼓风机、空压机、加药系统、搅拌系统、检测仪器等
排污信息 | 废水、废气处理及排放情况 | 废水处理及排放情况：公司工业废水产生量每日约700吨，回收水量约350吨，生产废水日排放量约450吨；公司一类污染物有总镍；总镍执行GB21900-2008表2标准0.5ppm。二类污染物执行污水厂进水标准：PH值6~9，悬浮物180ppm,COD260ppm，氨氮30ppm，总氰化物1ppm，总磷4ppm。工业废水处理达标后排入沙井污水处理厂。 废气处理及排放情况：公司产生的废气，主要有酸性废气、氮氧化物、颗粒物；所有废气处理达标后高空排放，排放标准按《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准执行。 噪音排放情况：噪音执行GB12348-2008的2类标准，白天≦60分贝，夜间≦50分贝。
| 污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位
| 废水 | 废水总排放口 | COD | 沙井污水处理厂进水标准以及（GB21900-2008表2）标准 | ≤260 | mg/L
|  |  | 氨氮 |  | ≤30 | mg/L
|  |  | PH |  | 6--9
|  |  | 总磷 |  | ≤4 | mg/L
|  |  | 悬浮物 |  | ≤180 | mg/L
|  |  | 总氰化物 |  | ≤1.0 | mg/L
|  |  | 总镍 |  | ≤0.5 | mg/L
| 厂界噪声 | 厂界外一米 | Leq | GB12348-2008中2类标准 | 昼60 | dB（A）
|  |  | Leq |  | 夜50 | dB（A）
排污信息 | 废气 | 废气总排放口 | 氮氧化物 | DB44/27-2001 二级标准以及（GB21900-2008表5）标准 | ≤200 | mg/m3
|  |  | 硫酸雾 |  | 30 | mg/m3
|  |  | 颗粒物 |  | 120 | mg/m3
| 排放情况 | 类别 | 污染物 | 2018年平均浓度（mg/l） | 2018年排放量（吨） | 备注
|  | 废水排放口 | CODcr | 65.6 | 5.45 | 环保局检测报告数据
|  |  | 氨氮 | 3.45 | 0.29
|  |  | PH | 7.49 | ——
|  |  | 总磷 | 0 | 0.003
|  |  | 悬浮物 | 0 | 0
|  |  | 总氰化物 | 0 | 0
|  |  | 总镍 | 0.04 | 0.003
|  | 类别 | 污染物 | 2018年平均排放浓度（mg/m³） | 2018年排放量（吨） | 备注
|  | 废气总排放口 | 氮氧化物 | 87 | 10.6 | 第三方检测报告数据
|  |  | 硫酸雾 | 0.53 | 0.13
|  |  | 颗粒物 | 9.6 | 0.36
|  | 类别 | 污染物 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） | 备注
|  | 厂界噪音 | 厂界1#测量点 | 57.2 | 46.5 | 第三方检测报告数据
|  |  | 厂界2#测量点 | 57.9 | 49.3
|  |  | 厂界3#测量点 | 57.7 | 46.2
|  |  | 厂界4#测量点 | 57.4 | 45.4
防治污染设施 | 污染设施名称 |  | 运行情况
| 污水处理系统 |  | 吉田建材（深圳）有限公司污水处理系统2002年底建设完成，取得“三同时验收”后，一直运行平稳，出水各项指标均完全达标。污染治理设施总投资约2500万人民币。2008年投资200万元建设回用水处理系统，较少废水的排放，废水末端回用率稳定在35%以上；公司指定了严于国家标准的内部管理标准，每日定期检测，严格控制和管理，自污水处理系统投入运营至今，运行状态良好，排放达标率100%。 公司于2012年开始，一直有进行清洁生产和能源审计工作；2014年开始低碳产品认证且顺利通过；一直以来，公司致力于节能减排工作，减少COD、CO2等污染物的排放，同时也积极参加社会环境活动；
| 在线监测系统 |  | 公司排污许可证上的所有污染物都有检测仪器；PH、氨氮、COD、总镍都安装有在线检测仪器，和政府环保部门保持数据的共享，第三方每周进行运营维护，确保设备的正常运转，在线设备自运转以来，系统稳定，100%达标排放
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 序号 | 行政许可证文件名称 |  | 主要内容
| 1 | 1、关于吉田建材（深圳）有限公司建设项目环境影响审查批复 深环批函[12007]101298号；2、吉田建材（深圳）有限公司污染物排放许可证；证书编号：4403012010000056 |  | 1、经过对《深圳市建设项目环境影响评价审批申请表》（101298）号及附件的审查，同意吉田建材公司在原址延期办厂，并规定了相关废水、废气等污染物的排放标准；2、吉田建材（深圳）有限公司排污许可证规定了公司的废水、废气的排放标准，且排污许可证有效期为2019年6月6日
突发环境事件应急预案基本简介 | 为提高本企业预防和处置突发环境事件的能力，确保在发生环境污染的紧急情况下快速做出正确反应，有效做好应急援救工作，最大限度地预防和减少环境污染事件造成的损失和影响，保障员工和周围群众的身体健康与生命安全，维护稳定和谐的社会环境，吉田建材（深圳）有限公司编制了《吉田建材（深圳）有限公司突发环境事件应急预案》，成立了以公司执总为总指挥的应急指挥部，依据《突发环境事件应急预案》的要求对突发事件进行管控。 公司编制的《吉田建材（深圳）有限公司突发环境事件应急预案》2017年1月在深圳市环境监察支队备案登记，备案编号：440306-2017-ZD005-L
其他环境信息 | 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号
| ISO14001环境管理体系认证 | DNV认证公司 | 2005-02-01 | 符ISO14001环境管理体系认证标准 | 2013-2005-AE——RGC-RVA
| 企业环保信用评价 | 2015年度\2016年度\2017年度连续三年被评为环境信用绿牌企业
| 环境责任险 | 每年定期购买责任险
| 缴纳排污费情况 | 已缴纳
| 年度环境违法情况 | 无